รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้ทันตกรรมสนาม
 เก้าอี้สนาม  (เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ)

-  ขนาด กว้าง 45 ซม. x ยาว 105 ซม. x สูง 60 ซม.

-  โครงเก้าอี้ทำด้วยสเตนเลส สามารถพับเก็บเข้าหากันได้

-  เบาะนั่ง พนักพิงหลัง และหมอนรองศีรษะ บุด้วยฟองน้ำแล้วหุ้มด้วยหนังเทียม
-  พนักพิงสามารถปรับได้ คือ ตั้ง เอน นอน และนอนราบได้ 4 ระดับ
  เมื่อปรับพนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบ จะมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.
-  หมอนรองศีรษะสามารถปรับเลื่อนได้
-  ด้านซ้ายเก้าอี้ มีแกนไว้ยึดกับที่วางแก้วน้ำ และที่บ้วนปากสามารถถอดออกทำความสะอาดได้
-  ด้านขวาเก้าอี้ มีแกนไว้ยึดกับที่วางถาด สามารถถอดออกทำความสะอาดได้
-  มีที่พักเท้าด้านล่างบุด้วยโฟเมก้าขาว
- ทำความสะอาดง่ายและสามารถพับเก็บได้
- มีถาดสเตนเลส 1 ใบ , แก้วน้ำสเตนเลส 1 ใบ , อ่างบ้วนปากสเตนเลส 1 ใบ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานประเทศไทย และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2008
- มีใบรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันตรวจรับจากบริษัทผู้ผลิต
-  มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย
******************************
