เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน  (Amalgamator)
1.   ความต้องการ

เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน
2.   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในงานบริการทันตกรรมด้านการอุดฟัน
3.   คุณสมบัติทั่วไป
3.1   ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3.2   ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรงไม่แตกง่าย
4.   คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1   เครื่องเดินเงียบใช้ระบบ Solid State
4.2   ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ
4.3   ความเร็วของการสั่นเท่ากับ 4,000 รอบ / นาที
4.4   มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติแบบดิจิตอล
4.5   มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง
4.6  มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย
4.7   มีฝาครอบป้องกันการกระเด็นของแคปซูลขณะเครื่องทำงาน
4.8 ระบบกันกระแทกของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง
4.9 ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง
4.10 ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน EN ISO 9001:2012   EN ISO 13585:2008
4.11 ผู้จำหน่ายจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
4.12 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

5.   รับประกันคุณภาพ 1 ปี
