คุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟสนามรีเฟคเตอร์พร้อมกระเป๋า
----------------------------------------------------------------------------------------------------


1  โคมไฟ (Operation Light)




-  เป็นชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง
-  หลอดไฟเป็นชนิด Tungsten-Halogen




-  มีระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร



-  มีความเข้มของแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่าง 13,000-25,000 ลักซ์



-  ที่ระยะโฟกัสมีค่า Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600-6500 องศาเคลวิน


2  Flexible Arm ของโคมไฟ



-  ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมสแตนเลสหรืออลูมิเนียม 



-  สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ


3  เสาและตัวฐาน



-  ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิมมีความมั่นคง



-  มีล้อเลื่อนที่ฐาน 5 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม


4  สามารถเก็บฐานล้อเลื่อนใส่กระเป๋าเคลื่อนที่สำหรับออกหน่วยได้ทั้งชุด


5 กระเป๋าต้องมีมือจับดึงขึ้น-ลง และมีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายโดยสะดวก
6  มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต
7  ผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2008
 

7  มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด
 

8  มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต


9  เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบในโรงงานประกอบเก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรมในประเทศไทยทั้งชุด

------------------------------------------------------------------

