รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟสนามแบบ LED
โคมไฟสนามแบบ LED  มีคุณลักษณะดังนี้
1. หลอดไฟแสงโคมไฟ เป็น หลอด LED ปรับความเข้มได้ 2 ระดับ
2. กระแสไฟฟ้าเข้าขนาด 220V 50Hz และออก 5V DC 500 MA

3. เป็นแบบขาตั้ง 3 แฉก มีความมั่นคง สามารถปรับสูง-ต่ำ และเคลื่อนที่ได้สะดวก
4. ความเข้มของแสงอยู่ระหว่าง 2,000-20,000 ลักซ์
5. ระยะโฟกัส 50-70 เซนติเมตร
6. มีกระเป๋าขนาด 72x15x15 เซนติเมตร สำหรับเก็บ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานประเทศไทย 
8. มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย
**********************************

